## 電子版調査用紙
新築ビルディング電気設備調査用紙 | [14 empty] | A3縦方向両面印刷（長辺綴じ）で提出して下さい | [14 empty] | 資料番号2023-
（2023年1月～12月竣工） | [14 empty] | 記入日：西暦 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 | 日
1) 下表に必要事項を記入して下さい。 （択一解除ボタンは右端にあります） 選択項目については、 □ :複数回答, ○:択一回答 にて選択をして下さい。 2) 数値の扱いについて ・面積の扱い・・・小数点以下を切り捨てとして下さい。単位は㎡とします。 ・容量の扱い・・・小数点以下を四捨五入として下さい。 | [14 empty] | 会社名： | [12 empty] | 担当部署：
[15 empty] | 担当者： | [9 empty] | TEL： |  |  |  | FAX：
E-mail ：
■建築概要・特性
01-A | ビル名称 |  | 竣工後の名称
01-B |  |  | 工事中の名称
02 | 所在地 |  |  | 〒 |  |  | - | [5 empty] | 都 |  |  |  | 区
00-A | 建築主
00-B | 設計者
00-C | 建築施工者
00-D | 電気施工者
00-E | 工期（着工－竣工） | [6 empty] | 年 |  |  | 月 | ～ | 2023 |  |  | 年 |  |  | 月
03 | 延床面積 | [9 empty] | ㎡ |  | （整数値、必ず記入）
04 | 用途別面積 | 主用途 |  | 用途コード |  |  | 当該用途の床面積
[5 empty] | - | [8 empty] | ㎡
05 |  | その他用途 | 用途① |  | - | [8 empty] | ㎡
06 |  |  | 用途② |  | - | [8 empty] | ㎡
07 |  |  | 用途③ |  | - | [8 empty] | ㎡
08 | 屋内駐車場床面積 | [9 empty] | ㎡
09-A | 階数 | 地下 |  | B | [6 empty] | 階
09-B |  | 地上 | [8 empty] | 階
09-C |  | 塔屋 |  | PH | [6 empty] | 階
10-A | 基準階 | 基準階の床面積 | [8 empty] | ㎡/階
10-B |  | EPS数（1階当たり） | [8 empty] | 箇所/階
10-C |  | EPS合計面積（1階当たり） | [8 empty] | ㎡/階
10-D |  | 基準階の階高 | [8 empty] | ｍｍ |  | (単位はmm)
11-A | 建物特性 | 住戸数（共同住宅） | [8 empty] | 戸
11-B |  | 客室数（宿泊施設等） | [8 empty] | 室
11-C |  | 病床数（病院等） | [8 empty] | 床
11-D |  | 客席数（劇場等） | [8 empty] | 席
■受変電設備
12 | 受電方式
（必ず記入、その他は特徴欄に概要記入）
13 | 受電電圧 |  |  | 高圧 |  |  | 6.6kV |  |  | 3.3kV
|  |  |  | 特高 |  |  | 13.8kV |  |  | 22kV |  |  | 33kV |  |  | 66kV
| （必ず記入） | [5 empty] | 77kV |  |  | 110kV |  |  | 154kV
14-A | 契約電力（サブ以外は記入） | [9 empty] | kW |  | (想定値可）
14-B | 自家発補給電力(契約) | [9 empty] | kW |  | (非発を除く）
14-C | 蓄熱契約電力 | [9 empty] | kW |  | (有の場合記入）
15 | 400V配電の有無
16 | 特別高圧変圧器 | [9 empty] | kVA× |  |  | 台
| の容量と構成 | [9 empty] | kVA× |  |  | 台
17 | 高圧サブ電気室等の設置数 | [9 empty] | 箇所
18 | 屋内電気室面積合計 | [9 empty] | ㎡
19 | 共同住宅の供給用変圧器室床面積 | [9 empty] | ㎡
20 | 屋外受電設備設置面積合計 | [9 empty] | ㎡
21-A | 高圧変圧器 | 一般電灯用合計 | [8 empty] | kVA
21-B |  | 非常電灯用合計 | [8 empty] | kVA |  | 高圧変圧器合計容量
21-C |  | 一般動力用合計 | [8 empty] | kVA | [6 empty] | kVA
21-D |  | 非常動力用合計 | [8 empty] | kVA
21-E |  | その他用合計 | [8 empty] | kVA |  | (単位はkVA)
22 | 進相用コンデンサ合計容量 | [9 empty] | kvar
23 | 直列リアクトルの有無 |  |  |  | 有 （ | [7 empty] | ）
■負荷設備
24-A |  | 電灯合計 | [8 empty] | kVA
24-B |  | コンセント合計 | [8 empty] | kVA
24-C |  | その他合計 | [8 empty] | kVA |  | (単位はkVA)
25-A | 動力負荷 | 空調合計 | [8 empty] | ｋＷ
25-B |  | 衛生合計 | [8 empty] | ｋＷ
25-C |  | 機械排煙合計 | [8 empty] | ｋＷ
25-D |  | 消火設備合計 | [8 empty] | ｋＷ
25-E |  | 昇降機合計 | [8 empty] | ｋＷ
25-F |  | 電算機合計 | [8 empty] | ｋＷ
25-G |  | 医療機器合計 | [8 empty] | ｋＷ
25-H |  | その他合計 | [8 empty] | ｋＷ
26 |  | 立体駐車場機器 | [8 empty] | ｋＷ |  | (単位はkW)
■発電設備・新エネルギー
27 | 非常用発電機 | 原動機種類 |  |  | ディーゼルエンジン | [6 empty] | ガスエンジン |  |  |  |  | ガスタービン |  |  |  |  | その他
28 |  | 燃料種類 |  |  | 軽油 |  |  | 灯油 |  |  | A重油 |  |  |  | 特A重油 |  |  |  |  | ガス
29 |  | オイルタンク容量 | [8 empty] | ﾘｯﾄﾙ又は | [5 empty] | 時間分
30 |  | 電圧 | [8 empty] | V
31 |  | 合計容量 | [8 empty] | kVA |  | (単位はkVA)
32 |  | 設置面積 | [8 empty] | ㎡ |  | （ |  | 屋内 |  |  |  | 屋外）
33 | 常用発電機 | 原動機種類 |  |  | ディーゼルエンジン |  |  |  |  | ガスエンジン |  |  |  |  | ガスタービン |  |  |  |  | スチームタービン
34 |  | 燃料種類 |  |  | ガス |  |  | 油
35 |  | 電圧 | [8 empty] | V
36 |  | 合計容量 | [8 empty] | kW |  | (単位はkW)
37 |  | 設置面積 | [8 empty] | ㎡ |  | （ |  | 屋内 |  |  | 屋外）
38 |  | 非発兼用の区分
39 |  | 排熱利用の有無
40 | 太陽光発電設備合計容量 | [9 empty] | kW
41 | 燃料電池設備合計 | [9 empty] | kW
42-A | 蓄電池設備 | 照明用 | 合計容量 | [7 empty] | Ah
42-B |  |  | 形式 |  | アルカリ |  |  |  |  | MSE |  |  |  | MSE長寿命型 | [6 empty] | その他
43-A |  | 制御用 | 合計容量 | [7 empty] | Ah
43-B |  |  | 形式 |  | アルカリ |  |  |  |  | MSE |  |  |  | MSE長寿命型 | [6 empty] | その他
44-A |  | 兼用 | 合計容量 | [7 empty] | Ah
44-B |  |  | 形式 |  | アルカリ |  |  |  |  | MSE |  |  |  | MSE長寿命型 | [6 empty] | その他
45-A | 交流無停電 |  | 合計容量 | [7 empty] | kVA
45-B | 電源装置 |  | 停電補償時間 |  |  |  | min |  |  | 蓄電池 |  |  |  |  | 蓄電池以外
46 | 電力貯蔵システムの採用 |  |  |  | NaＳ電池 |  |  |  | 大型鉛蓄電池 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [5 empty] | )
■通信・監視設備
47-A | 電話 | 電話交換方式 |  |  | ボタン電話 |  |  |  |  | PBX |  |  | ビル電話 |  |  |  | IP電話 |  |  |  | その他
47-B |  | 交換設備室床面積 | [8 empty] | ㎡
48-A | 中央監視 | 中央監視室床面積 | [8 empty] | ㎡
48-B |  | 監視制御点数 | [8 empty] | 点 |  | （ |  | 電力監視 |  |  |  |  | 中央監視）
48-C |  | 通信方式 |  |  | BACnet |  |  |  | Lon Works | [5 empty] | その他方式 |  |  | ( | [5 empty] | )
[5 empty] | メーカー独自方式 |  |  |  |  | ( | [13 empty] | )
49-A | P型受信機 |  | 自動火災報知機回線数 | [7 empty] | 回線
49-B | 回線数 |  | その他回線数 | [7 empty] | 回線
50-A | R型受信機 |  | 自動火災報知機ｱﾄﾞﾚｽ点数 | [7 empty] | 点
50-B | アドレス点数 |  | その他ｱﾄﾞﾚｽ点数 | [7 empty] | 点
51 | 非常放送増幅器容量 | [9 empty] | W
52 | 接地 | 個別接地の状況 |  |  |  | ， |  |  | ， |  |  | ， |  |  | ，
53 |  | 共用又は連接接地の状況 |  |  |  | ， |  |  | ， |  |  |  |  | B種（ |  | 別 |  |  | 共用又は連接 ）
54 |  | 接地極の形状 |  |  | 棒・板 |  |  |  | ループ・メッシュ | [6 empty] | 構造体利用
55 |  | 等電位接地 |  |  |  | （ | 建物全体 |  |  |  | フロア毎 |  |  |  | 部屋毎）
56 |  | 構造体の接地抵抗値 | [10 empty] | Ω |  | （ | [8 empty] | )
■搬送設備
57 | エレベータ台数 | [9 empty] | 台
58 | エスカレータ台数 | [9 empty] | 台
■熱源
59-A | 主熱源 |  |  |  | ガス |  |  | 電気 |  |  | 油 |  |  | CGS排熱 |  |  |  | 地域冷暖房施設
59-B | 空調方式
■工事費 |  |  |  | 位取りに注意【例】12,345,678 | [9 empty] | 千円 (123億)(45百万)(678千円）
60 | 総工事費 | [12 empty] | 千円 |  |  | (単位は千円)
61 | 建築工事費 | [12 empty] | 千円
62 | 電気設備工事費 | [12 empty] | 千円 |  | （ | [6 empty] | ）
63 | 空調設備工事費 | [12 empty] | 千円 |  | （ | [6 empty] | ）
64 | 衛生設備工事費 | [12 empty] | 千円 |  | （ | [6 empty] | ）
65 | 昇降機設備工事費 | [12 empty] | 千円 |  | （ | [6 empty] | ）
■特徴（キーワード）
●この建物で該当するキーワードがあれば□内に✓印を記入してください（複数回答可）。
| スマートグリッド関連技術を導入 | [6 empty] | 変圧器の角変位調整、または高調波 | [12 empty] | 太陽熱の有効利用を採用 | [5 empty] | PLC（パワーライン）の採用
| エネルギーマネジメントシステムを充実 | [6 empty] | フィルタの採用 | [12 empty] | 自然換気の特別な工夫 | [5 empty] | DALI照明制御、画像在室検知等の採用
| 自然光の有効利用を積極的に採用 | [6 empty] | スマートメータの導入 | [12 empty] | 浸水対策が充実した建物 | [5 empty] | 地中熱の活用
| 風力発電の採用 | [6 empty] | 電磁波漏えい対策 | [12 empty] | 瞬低(停)補償装置を導入 | [5 empty] | 免震構造建物
| 内部雷保護（SPDの積極採用） | [6 empty] | 構内光ﾌｧｲﾊﾞ通信設備を導入 | [12 empty] | 光ﾌｧｲﾊﾞ通信用ｺﾝｾﾝﾄを導入 | [5 empty] | 特定供給にて電源供給または受電
| 防災拠点として機能可能な建物 | [6 empty] | ｵｰﾙ電化または電化厨房の採用 | [12 empty] | ZEB化の対応 | [5 empty] | 特定送配電事業にて電源供給または受電
太陽光発電の自家消費増大の工夫
●調査項目に馴染まない部分の説明やこの建物でPR できるもの，特記すべき別途工事・支給品・流用品等があれば記入をお願いします。（200文字以内）
ご協力ありがとうございました。
裏面も記入下さい。
Note on K8: ビル名称が長い場合は，16文字以内の略称で記入して下さい。 ビル名称は棟別を含め記入して下さい。(例)○○レジデンス-Ａ棟
Note on Q10: 都道府県の選択は右のボックスをクリックし▼メニューからを選択してください。
Note on U10: 区市郡の選択は右のボックスをクリックし▼メニューからを選択してください。
Note on K14: JVの場合は,構成員を連記し,幹事会社は名前の先頭に○印を付けて下さい。
Note on K15: JVの場合は,構成員を連記し,幹事会社は名前の先頭に○印を付けて下さい。
Note on K19: ▼より選択してください
Note on K20: ▼より選択してください
Note on K21: ▼より選択してください
Note on K22: ▼より選択してください
Note on K41: 他の建物等から供給を受けていて,当該建物独自で電力契約を結んでいない時は,0を記入して下さい。
Note on K51: 単位はkVAです
Note on K52: 単位はkVAです
Note on K53: 単位はkVAです
Note on K54: 単位はkVAです
Note on K55: 単位はkVAです
Note on K59: 単位はkVAです
Note on K60: 単位はkVAです
Note on K61: 単位はkVAです
Note on K62: 単位はkWです
Note on K63: 単位はkWです
Note on K64: 単位はkWです
Note on K65: 単位はkWです
Note on K66: 単位はkWです
Note on K67: 単位はkWです
Note on K68: 単位はkWです
Note on K69: 単位はkWです
Note on K70: 単位はkWです
Note on K109: ▼より選択してください
Note on N109: ▼より選択してください
Note on Q109: ▼より選択してください
Note on T109: ▼より選択してください
Note on W109: ▼より選択してください
Note on K110: ▼より選択してください
Note on N110: ▼より選択してください
Note on Q110: ▼より選択してください
Note on K121: 単位は千円です
Note on K122: 単位は千円です
Note on K123: 単位は千円です
Note on K124: 単位は千円です
Note on K125: 単位は千円です
Note on K126: 単位は千円です

## コード表 (hidden)
用途コード表
| A-1 | 劇場 |  | A-2 | 映画館 | H-1 | 図書館 | H-2 | 博物館
| A-3 | 演芸場,ホール |  | A-4 | 各種競技場 | H-3 | 美術館 | H-4 | 水族館
| A-5 | 公民館 |  | A-6 | 集会場 | I-1 | サウナなど特殊浴場
| A-7 | 市民福祉会館 |  | A-8 | 結婚式場 | I-2 | 公衆浴場
| B-1 | キャバレー,ナイトクラブ |  |  |  | J-1 | 駅舎 | J-2 | 空港ターミナル
| B-2 | 遊技場,パチンコ店,ボーリング場 |  |  |  | J-3 | 船舶乗船ﾀｰﾐﾅﾙ | J-4 | バスターミナル
| C-1 | 料亭 |  | C-2 | 飲食店 | K-1 | 寺院 | K-2 | 教会
| D-1 | 店舗 |  | D-2 | デパート | K-3 | 霊堂 | K-4 | 神社
| D-3 | スーパーマーケット |  |  |  | K-5 | 修道院 | K-6 | 斎場
| D-4 | ショッピングセンタ |  |  |  | L-1 | 工場 | L-2 | 作業場
| D-5 | 展示場 |  | D-6 | 複合施設 | L-3 | 映画スタジオ | L-4 | テレビスタジオ
| E-11 | シティホテル |  | E-12 | リゾートホテル | L-5 | 工場敷地内の研究所
| E-13 | ビジネスホテル |  | E-2 | 旅館 | M-1 | 自動車車庫 | M-2 | 駐車場
| E-3 | 宿泊所,保養施設 |  |  |  | M-3 | 飛行場等の格納庫
| E-4 | 寄宿舎/寮 |  | E-5 | 下宿 | N-1 | 倉庫 | N-2 | 倉庫の管理棟
| E-6 | 共同住宅 |  | E-7 | 住宅 | N-3 | 荷捌場
| F-1 | 病院 |  | F-2 | 診療所 | O-1 | 庁舎 | O-2 | 保健所
| F-3 | 助産所 |  |  |  | O-3 | 試験場,研究所 | O-4 | 自衛隊施設
| F-4 | 老人福祉施設 |  | F-5 | 有料老人ホーム | O-5 | 刑務所 | O-6 | 金融機関
| F-6 | 救護施設 |  | F-7 | 更正施設 | O-7 | 卸売市場 | O-8 | ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ（電算ｾﾝﾀ）
| F-8 | 児童福祉施設,保育所 |  |  |  | O-9 | テレビ局
| F-9 | 幼稚園 |  | F-10 | 盲学校 | O-10 | スポーツ施設,体育館,クラブハウス
| F-11 | ろう学校 |  | F-12 | 養護学校 | O-11 | カルチャ教室 | O-12 | 消防署
| G-1 | 小・中学校 |  | G-2 | 高校 | O-13 | 警察署 | O-14 | 発電/配電/エネセン
| G-3 | 高専・大学 |  | G-4 | 各種学校 | O-15 | 郵便事業 | O-16 | 自社事務所
| G-5 | 予備校 |  | G-6 | 学校敷地内の体育館 | O-17 | 貸事務所 | O-18 | ごみ焼却場
| G-7 | 学校敷地内の図書館 |  |  |  | O-19 | 宿泊施設のない研修所
| G-8 | 学校敷地内の研究所 |  |  |  | O-20 | その他
接地コード表
個別接地用 |  | 01 | 避雷針用
|  | 02 | 電力用
|  | 03 | 情報通信用
|  | 04 | コンピュータ用
|  | 05 | ＵＰＳ用
|  | 06 | その他
共用又は 連結接地用 |  | 07 | 避雷針用＋電力用
|  | 08 | 避雷針用＋情報通信用
|  | 09 | 避雷針用＋コンピュータ用
|  | 10 | 避雷針用＋電力用＋情報通信用
|  | 11 | 情報通信用＋コンピュータ用
|  | 12 | その他

## 注記 (hidden)
01-A~B | ビル名称が長い場合は，16文字以内の略称で記入して下さい。
ビル名称は棟別を含め記入して下さい。(例)○○レジデンス-Ａ棟
02 | 都道府県、区市郡はプルダウンで選択して下さい。
00-A~E | 本欄（ の部分)は公表いたしません。
00-B~D | JVの場合は,構成員を連記し,幹事会社は名前の先頭に○印を付けて下さい。
03 | 延床面積には,屋内駐車場面積を含む面積を記入して下さい。
04~07 | 用途の欄は,下記用途コード表の記号をプルダウンで選択して下さい。
用途が2種類以上の複合ビルの場合は,主用途を04に,その他の
用途を05～07に記入して下さい。またその他用途が4種類以上の
場合は面積の上位3つを記入して下さい。
用途の区分が曖昧な場合,又は用途コード表で特定できない場合は
「0-20(その他)」を記入して下さい。
08 | 別棟で機械式駐車棟がある場合,その面積も含んで下さい。
なお、この面積は、03「延床面積」に含めてください。
ビル又はその一部が駐車場としてのみ営業している場合、
その他用途「M-2」として、04～07に記入してください。
10-A~D | 基準階とは多層建物の代表的な階のことです。
基準階1階分について記入して下さい。
10-B | 電気設備として専有しているものだけを記入して下さい。
12 | 他の建屋などから電力を受けている場合は「サブ変」を選択して下さい。
特定電気事業者などから複数の電力供給を受けている場合は「その他」を
選択し、最後の特徴欄（キーワード）に概要を記載してください。
13 | 他の建屋から電力の供給を受けている場合は、その電圧を記入して下さい。
複数の電圧供給の場合、それぞれの電圧を選択して下さい。
14-A | 段階契約は最後値または想定値を記入して下さい。
14-B | 発電装置を系統連系するために契約するものです。
17 | 「高圧サブ電気室等」とは,屋外のキュービクル等のサブ変電設備を
含みます(電力会社からの受電用を除く)。
18 | 屋内電気室には蓄電池室等を含めて下さい。
19 | 電力会社が借用している供給用変圧器室(旧借室電気室)の面積を
記入して下さい。
20 | 専用の柵などがある場合には,それによって仕切られた面積,
それ以外の場合(屋上設置等)には設備周辺(1.2m以上)の
保守スペースを含む面積を記入して下さい。
21-A~E | 変圧器容量は群ごとの合計を記入して下さい。なお,一般用又は
保安用と非常用を共用する場合は,一般の項に記入して下さい。
21-B | 非常用とは,消防法及び建築基準法によるものを示します
(以下,すべての設問で同じ)。
21-E | その他用途合計には,生産動力用変圧器やX線機器用変圧器を含みます。
22 | 主電気室等内・サブ電気室等内に設置されたもの及び低圧ｺﾝﾃﾞﾝｻで,
kvar表示のものを対象とします。
24-C | 24-A,24-Bに含まれない負荷の合計を記入して下さい。
25-H | 25-A~25-G,26に含まれない負荷(生産動力等)の合計を記入して下さい。
29 | オイルタンク容量又は発電機の運転時間のいずれ
かを記入して下さい。
サービスタンク以外にメインタンクがある場合は、
各容量を合計した容量で記入して下さい。
31 | 複数台発電機が有る場合は合計値を記入して下さい。
32. 37 | 面積はサービスタンク室を含めた値を記入して下さい。
また屋外の場合,専用の柵などがある場合には、
それによって仕切られた面積,それ以外の場合
には設備周辺(1.2ｍ以上）の保守スペースを含む
面積を記入して下さい。
33~39 | 新築建物事業者以外が設置した常用発電機であっても
新築建物の契約電力を左右する位置に接続されている
場合は必ずご記入下さい。
38 | 非常兼用とは,常用発電機が非常用発電機を兼ね
た発電設備の意味です。
40 | 太陽光発電設備だけの定格発電電力を記入して
下さい。
41 | 燃料電池設備だけの定格発電電力を記入して下さい。
42~44 | 電力貯蔵システム及び交流無停電電源装置
付属の蓄電池は除いて下さい。
45-A,B | 据置型だけについて記入し、可搬型は含まな
いで下さい。
46 | 電力貯蔵システムとは、電力を一時的に貯蔵し、停
電時や負荷変動時に貯蔵した電力を放出する設
備です。
また、大型鉛蓄電池の場合は,20kW以上のものを
対象とします。
47-B | 中継台室,通信機械室,MDF室及び蓄電池室も
含めた値を記入して下さい。
48-A | 中央監視と防災センタが兼用の場合はその面
積を記入して下さい。別に防災センタがある場合
は中央監視室と防災センタの面積の合計値を記入
して下さい。事務室に監視機器を設置する場合,事
務室の面積は算入不要です。
48-B | 点数は,デジタル1点,アナログ1点,パルス1点と
して,その合計を記入して下さい。例：パッケージ1
台のON/OFF,状態表示,警報表示を合わせる
と4点。受水槽の水位警報は高と低で2点。また電
力監視のみか機器設備を含む中央監視か選択し
て下さい。
49-B, | その他には排煙,ガス漏れ警報等の回線
50-B | 数又は点数を記入し,自火報には含めないで下さい。
51 | 非常用の容量とし,兼用の場合には合計容量値を
記入して下さい。
52 | 個別で接地をとっているものを,接地コード表から
選んでプルダウンで選択して下さい。
53 | 共用で接地をとっているものを,接地コード表から
選んでプルダウンで選択して下さい。
54 | 構造体利用とは,避雷導線,接地極を鉄骨利用とし
たものです。
56 | 54で構造体利用にチェックをつけた場合のみ記載
して下さい。また実測と計算の両方を行った場合
は,実測値を記入して下さい。
60~65 | 工事費は,諸経費一切を含む金額を記入して
下さい（但し,消費税は除く）。
60 | 総工事費は建築,造園,土木関係工事費の一切を
含みます。ただし,土地代は含みません。
62~65 | コストオンの場合は,元請として記入して下さい。
62 | 電気設備工事費とは,電力設備,通信設備及び諸経
費の総額を記入して下さい。

## コメント枠 (hidden)
◆ | 本調査の対象は,延床面積1,000㎡以上で,かつ,高圧又は特別高圧
受電設備もしくは常用発電設備（コージェネ等）のある新築ビルディングです。
1,000㎡未満,改築工事及び低圧受電に関してはデータとして採用しま
せんので,ご了承の上,ご回答下さい。
◆ | 共同住宅を記入する際には,住戸部が低圧受電の場合、住戸部を除く
共用部のデータについて記入して下さい。
◆ | 大規模複合用途施設について記入する際は,別紙の記入上の注意事項
を参照して下さい。

## 修正履歴 (hidden)
新築ビルディング電気設備調査用紙 マクロ無しバージョン
修正記号 | 修正内容 | 担当 | 修正日
Rev.0 | 吉田委員ご指導によりマクロ無しデータ完成 | 梅田誠 | 2013.07.28
Rev.1 | 提出は印刷して送付して下さい。 と用紙の上に記載する。 | 梅田誠 | 2013.11.11
Rev.2 | カーソル移動で半角と全角を自動的に切り替える。 英数半角で入力したいセルを選択しデータ→データツールにある「データの入力規」→データの入力規則→日本語入力→半角英数字にする。 | 梅田誠 | 2013.11.11
Rev.3 | 印刷用の表面と裏面のファイルは削除する。 （正規PDF版公開されたら削除します） | 追って
Rev.4 | ２０１４年印刷用に合わせて変更 セルの結合、書式 罫線など変更 入力規制の設定し直し 入力欄に名前（名前を選んでクリア可能） | 株式会社 オフィス露木 | 2014.1215
Rev.5 | 都道府県、区市郡をプルダウンに変更 | 株式会社 オフィス露木 | 2015.7.6
Rev.6 | 印刷設定の変更（印刷用シートの削除） | 広瀬勝実 | 2017.03.30
Rev.8 | 単一選択ボックスの採用、一部の注記修正 コメント表示の追加、択一のコメント追加 2017年度版の最終とする（Rev8.2) | 石井、 広瀬 | 2017.08.03 2017.10.19
Rev.9 | 用紙修正（10-A,14-A,14-B,注記14-A,注記48-B,ｷｰﾜﾄﾞ追記） 注記修正、半角入力箇所修正 2019年度版に向けた修正（Rev.9） 40項の全角表示(Rev9.1) 2019.11.19 | 広瀬 | 2019.11.05
Rev.9.2 | 2020年度版への修正 ・受電方式「その他」の追加、注記の追加、 特電の対応のため ・受電電圧を複数選択できる選択ボッスに変更 | 広瀬 | 2020.11.06
Rev.9.3 | 2021年度版への修正 ・択一ボタンの解除方法を冒頭に追記 ・記入日に「西暦」を追記 ・プルダウン選択表記に注記変更（用途コード、接地） ・室内駐車場面積08は面積分類のため、07-8間の罫線を細くする ・発電機合計容量31の注記追加 ・工事費欄に入力時メッセージを追記、入力桁記入例を記載 ・キーワード「防潮」⇒「浸水」に変更 ・14-Aセルの縮小表示設定実施、カッコ内フォント縮小 | 広瀬 | 2021.10.25
Rev.9.4 | 2022年度版への修正 ・負荷設備26「立体駐車場機器」を動力負荷に包含 ・08注記の変更（追記） ・12注記の変更（追記） ・21-A~E注記の変更（追記） ・エクセル版の注記改行位置の変更 00-A~E、32.37、33~39 | 広瀬 | 2022.10.04
Rev.9.5 | 2023年度版への修正 ・用途コード表表現一部変更追加 D-6複合施設 追加 E-4寄宿舎/寮 修正 O-14発電/配電/エネセン 修正 ・工事費位取り注記を追記 ・キーワード「DALI部の表記」修正 ・キーワード「太陽光発電の自家消費増大の工夫」追加 | 広瀬 | 2023.10.23
Rev.10